# GENERALITĂŢI

## 1. INTRODUCERE

### 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTA|IEI

##### Denumirea lucrării: 	Plan Urbanistic General al comunei MĂDULARI

##### Beneficiar: 	Primăria comunei Mădulari

##### Proiectant: 	ARHISPACE S.R.L.- Râmnicu Vâlcea

sef proiect complex  arh, Alexansru SUCIU

##### Data elaborării: 	2011

### 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

#### Solicitări ale temei-program:

Reactualizarea P.U.G.-ului existent ]i a Regulamentului de Urbanism, are ca obiective:

a. – Identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor;  eliminarea tuturor inadvertenţelor şi inexactităţilor din documentaţia anterioară

b. – Analiza si evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită ;

c. – Stabilierea strategiei de dezvoltare urbana şi programul de măsuri;

d. - să răspundă imperativelor actuale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, potrivit legislaţiei specifice şi legislaţiei din domenii conexe.

e. - sa identifice si sa preia obiectivele si programul de masuri din P.A.T.J – ul aprobat, referitoare la comuna Madulari

f. - Sa fie preluate in cadrul reactualiz`rii P.U.G – ului, elementele de dezvoltare urbana ce rezulta din  „Strategia de dezvoltare a localităţii M`dulari, pentru perioada 2010 – 2013”  aprobat` prin H.C.L. M`dulari nr. 6 / 09.03.2010

#### Ediţii anterioare ale PUG, modificări sau completări

##### schiţa de sistematizare a comunei elaborată în 1988 (denumirea de dinainte de 1990 a planului urbanistic general);

##### plan urbanistic general al comunei întocmit în anul 1992, documentaţie care a stat Ia baza emiterii autorizaţiilor;

##### plan urbanistic general al comunei întocmit în anul 1999.

### 1.3. SURSE DOCUMENTARE

#### Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUG:

##### Planul urbanistic general al comunei, elaborat în anul 2003;

##### Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN)

###### Secţiunea 1 –Căi de comunicaţie (aprobat cu Legea 71/96);

###### Secţiunea 2 -Apa (aprobat prin Legea 171 din anul 1997);

##### Planul de amenajare a teritoriului judetean (PATJ)

###### Faya 3  Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri;

#### Proiecte de investiţii elaborate în domenii privind dezvoltarea localităţii:

- Alimentare cu apă. Proiect în derulare. Studiu de fezabilitate si proiect tehnic efectuat. În prezent acest program se află în faza de execuţie. Finanţat din fonduri guvernamentale.

- Modernizare drumuri comunale - comuna Mădulari, jud. Vâlcea. Proiect în derulare, faza de execuţie. Finanţat din fonduri guvernamentale.

- Baza sportivă model tip II. Teren multifuncţional (baschet, tenis, fotbal, volei,...). Stadiul proiectului: s-a demarat procedura de contractare. Finanţat din fonduri guvernamentale.

- Reabilitare Cămin Cultural Mădulari. Proiect aflat în fază de execuţie. Finanţat din fonduri guvernamentale

„Strategia de dezvoltare a localităţii M`dulari, pentru perioada 2010 – 2013”  aprobat` prin H.C.L. M`dulari nr. 6 / 09.03.2010

#### Date statistice furnizate de Directia Judeteana de Statistica Vilcea

###### Fişa localităţii Mădulari, cu indicatorii economico-sociali, serie 2004 - 2009

#### Alte surse de documentare:

###### - Tabel general cu circumscripţiunile, denominaţiunile şi reşedinţele tuturor plăşilor judeţelor ţării 1892” (abrogat în 1896);

###### - Legea 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Repulicii Socialiste România (abrogată în 1989);

###### - Legea 2 din 1989 privind îmbunătăţirea organizării administrative a Republicii Socialiste România (abrogată în decembrie 1989);

###### - Legea 50 din 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri de realizare a locuinţelor (modificată şi republicată în 1997);

###### - Legea 18 din 1991 a fondului funciar (republicată în 1998);

###### - Legea 69 din 1991 a administraţiei publice locale (republicată);

###### - Legea 54 din 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

###### - Legea 33 din 1994 a exproprierii pentru cauză de utilitate publică;

###### - Legea 7 din 1996 a cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare;

###### - Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcţii;

###### - Legea 137 din 1995 privind protecţia mediului;

###### - Legea 114 din 1996 a locuinţei;

###### - Legea 82 din 1998 privind regimul drumurilor;

###### - Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, aprobate cu Ordinul ministrului transporturilor nr.50 din 27 ian.1998;

###### - Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate cu Ordinul ministrului transporturilor nr.571/1997;

###### - STAS 10144/1/1990 – Străzi, profiluri transversale;

###### - Normativ I.6 din 1998 privind proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

###### - Normativ I.6/1 din 1998 privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

###### - Normativ PE 104 din 1993 privind proiectarea reţelelor electrice de joasă şi înaltă tensiune;

###### - Legea 41 din 1995 privind protecţia patrimoniului naţional;

###### - Legea 107 din 1996 a apelor;

###### - Legea 213 din 1998 a proprietăţii publice şi regimul juridic al acesteia;

###### - Legea 219 din 1998 privind regimul concesiunii;

###### - HGR 525 din 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism (modificată prin HGR 59 din 1999);

###### - Ordinul 91 din 1991 al MLPAT/ DUAT de aplicare a Legii 50 din 1991;

###### - Codul civil;

###### - Codul silvic;

###### - VÂLCEA-MONOGRAFIE, autori Gheorghe Cârstea şi Dorel Constantinescu, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1980;

###### - Date monografice despre comuna Mădulari;

###### - Monografia Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, ediţia1976 (elaborată de Preot Dumitru Sandu în colaborare cu Preot loan C. Dumitrescu, Preot Dumitru Moraru, Preot Ion Stănciulescu, Arhimandrit David Glăvan şi Arhimandrit Gamaliel Vaida cu arhiereasca binecuvântare a Prea Sfinţitului losif, Episcop al Râmnicului şi Argeşului);

###### - Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia 1976.

#### Suportul topografic al planului urbanistic general:

Reactualiarea suportului topografic s-a realizat in sistemul naţional stereografic 1970 avand la baza ortofotoplanul localitatii furnizat de Primaria com. Madulari.

## 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT~RII URBANE

### 2.1.EVOLUŢIE

#### Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative:

Prima atestare: 21 iunie 1501 (7009) într-un hrisov prin care Radu cel Mare, domnul Ţării Româneşti întăreşte stăpânirea postelnicului Dragoşin şi a fraţilor lui Pătru, Tatu şi Radu “peste Mădularii toţi şi să le fie lacovul tot şi să le fie în Rogojina 2 seciuri, de sus şi de jos …”.

La sfârşitul secolului al XIX-lea comuna Mădulari făcea parte din judeţul Vâlcea plasa Cerna de Jos şi cuprindea satele Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Haleşti, Iacovile, Mădulari, Mamu.

Înainte de 1968, până la reorganizarea administrativă a întregii ţări, comuna era parte componentă a regiunii Argeş.

În perioada 1969-1989 comuna a fost componentă a judeţului Vâlcea şi cuprindea satele Mădulari, Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Iacovile, Mamu. Prin Legea nr.2 din 1989 comuna nu a fost afectată de reorganizarea administrativă.

În decembrie 1989 Legea 2 din 1989 a fost abrogată şi s-a revenit la organizarea prevăzută de Legea 2 din 1968, în vigoare la această dată.

După 1990 s-au făcut mai multe încercări de promovare a unei noi organizări teritorial-administrative, toate fără un rezultat concret până la acest moment.

#### Caracteristici ale teritoriului, repere în evoluţia spaţială a localităţii:

Comuna Mădulari este una din comunele mici ale judeţului Vâlcea cu o suprafaţă a teritoriului de 33,89 kmp (faţă de media pe total judeţ, care este de 68 kmp, sau faţă de o medie fără comunele Malaia şi Voineasa, care au în componenţă munţi, de 59 kmp)

Activitatea de bază a locuitorilor a fost agricultura şI într-o mică măsură industria extractivă.

Comuna a fost înainte de 1989 localitate cooperativizată.

#### Evoluţia localităţii după 1990

După 1990, odată cu apariţia legii fondului funciar s-a trecut Ia reconstituirea dreptului de proprietate.

Localitatea are ca activitate predominantă tot agricultura.

O mare parte din salariaţii comunei de dinainte de 1989 sunt acum şomeri (cu sau fără un ajutor din partea statului).

### 2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

#### Caracteristicile reliefului:

Dealuri de [n`l\ime medie, puternic fragmentate de numeroase v`i şi câmpii înalte.

#### Vegetaţie:

Vegeta\ia este caracteristic` zonei de de deal: paduri de foioase compuse din gorun, fag, carpen, frasin, jugastru, ar\ar, ulm, mesteaca, ].a.. vegeta]ia spontana este reprezentat` de firu\a, p`iu]ul, trifoiul, coada ]oricelului, mu]e\elul, cimbri]sorul, etc. Pe vaile paraielor cresc s`lcii, plopii, aninii, papura, trestia, etc.Vegeta\ia lucului mai cuprinde peste 70 de specii de plante medicinale. Din categoria pomi fgructiferi, se pot nominaliza cire]il, dudul, gutuiul, ].a.

#### Fauna

#### Este cea caracteristica  zonei de deal, f`cand trecerea de la cea se  silvostep` la cea de munte. Se [ntalnesc aici: vulpea, veveri\a, ariciul, dihorul, nevastuica, viezurele, , jderul....Vanatul este reprezentat de iepurele de camp, fazanul, c`prioara, porcul mistre\, etc. Mierla, graurul, turtureaua, pi\igoiul, cucul, pup`za, co\ofana, barza, ciocarlia, potarnichea ].a. sunt cateva dintre p`s`rile locului

#### Reţeaua hidrografică:

Hidrografic, comuna apar\ine bazinului central al raului Olt, exceptand izvoarele de cost`. Insuficiente pentru alimentarea unor rauri permanente. Panza de ap` freatic` se gase]te la adancimi de 19-25 m, avand con\inut sc`zut [n clor. Localitatea i]i rezolva nevoile de apa prin captarea [n pu\uri individuale din panza da ap` subteran`.

Re\eaua hidrografic` a comunei este compusa din trei paraie: Beica, Mamu ]i Gorg`neasa, care str`bat comuna de la nord la sud.

#### Clima:

##### temperatura medie anuală: 10oC

##### precipitaţii medii anuale: 650 mm

#### Caracteristici geotehnice:

##### roci din holocen şi pleistocen

##### soluri brune (eu-mezobazice)

##### soluri brune podzolice

##### regosoluri şi soluri erodate.

Datele de mai sus sunt extrase din lucrarea VÂLCEA - MONOGRAFIE (editura Sport-Turism 1980, autori Gheorghe Cârstea şi Dorel Constantinescu)

#### Riscuri naturale:

##### inundaţii de-a lungul pârâurilor Beica şi Mamu;

##### alunecări de teren în satele Bălşoara (de-a lungul drumului comunal DC 86), Iacovile (adiacent drumului comunal DC 87), D.C 63 – Dimule]ti - Sarbi şi Mădulari (zona centrală adiacent drumului judeţean DJ 677).

Datele de mai sus sunt obţinute de la Inspectoratul de Protecţie Civilă Vâlcea.

### 2.3. RELAŢII  ÎN TERITORIU

Comuna Mădulari este amplasată în zona de sud a judeţului Vâlcea şi se învecinează la nord-est cu comuna Guşoieni, la est comuna Creţeni şi Scundu, la sud-est cu comuna Lungeşti, la sud cu comuna Şuşani iar la vest cu comuna Valea Mare.

Comuna este situat` la 60 km. distan\` de Slatina, 85km. Fa\` de municipiul Rm. V[lcea, 70 km. Ce Craiova ]i 25 km. De Dr`g`]ani

Este o zonă puternic rurală, pe o rază de aproximativ 20 km nefiind nici un centru urban.

Centrul polarizator al zonei este municipiul Drăgăşani.

### 2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Principala activitate economic` a locuitorilor comunei este agricultura, cu ramurile ei de baz`: cultivarea cerealelor, legumicultura, pomicultura ]i cre]terea animalelor.

Acticita\i secundare sunt prelucrarea lemnului ]i comer\ul

Existenta p`durilor de foioase pe teritoriul comunei a favorizat specializarea locuitorilor [n dog`rit.. Priceperea deogarilor fiind renumit` [n toat` Oltenia, Pan` la Dun`re.

Industria comunei a luat amploare dupa descoperirea z`c`mintelor de petrol dup` anii 1950

Disfuncţionalităţi:

##### agricultura este din ce în ce mai slab dotată;

##### şomajul este destul de mare (aprox. 30,5 %);

##### mijloaceel de transport sunt puţine pentru navetişti.

### 2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Numărul de locuitori (populaţie stabilă), de dată recentă (01 iulie 2009), este de 1592 (din fi]a localit`\ii).

Densitatea este de 53,8 locuitori/kmp (in scadere fata de anul 2003), mai puţin decât media pe judeţ, care este 75 locuitori/kmp (la data de 1 iulie 1998).

##### Evoluţia populaţiei

Populaţia comunei pentru anii:  1976 (din Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia  1978), 1988 (din anexele la Legea 2 din 1989), 1992, 1993,1994,1995,1996, 1997,1998 (din anuarele statistice ale judeţului Valcea) a fost:

| 1976 | 1988 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2900 | 2334 | 2159 | 2130 | 2105 | 2051 | 2062 | 2073 | 2003 | 1749 |

Populaţia comunei pentru anii:  2004 - 2009

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1732 | 1696 | 1686 | 1658 | 1617 | 1592 |

##### Resurse de muncă şi populaţia ocupată:

Persoanele apte de muncă: 261 (fa\` de 298 in 2003) fără a fi cuprinse aici persoanele care lucrează în agricultur).

##### Structura populaţiei pe sate:

- Mădulari (reşedinţa): 	501 loc.

- Bălşoara	: 443 loc.

- Bănţeşti	: 437 loc.

- Dimuleşti	: 174 loc.

- Iacovile	: 346 loc.

- Mamu	: 93 loc.

Date statistice complete se gasesc in anexa la documentatie “Fi]a localit`\ii Madulari – cu indicatorii economico sociali, serie 2004 - 2009

##### Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă:

- din evidenţa Anuarului statistic se observă că populaţia este în descreştere continuă (7,2 % în 1998 faţă de 1992 si 9% intre 2002 ]i 2009)

- şomajul este mai mare decât media pe judeţ;

- populaţia satului de reşedinţă şi a celorlalte sate componente ale comunei este prea mică (populaţia normală a unui sat-reşedinta este de 2000-3000 de locuitori, iar populaţia normală a unui sat-nereşedinţă ar trebui să fie 1000-2000 locuitori).

### 2.6. CIRCULA|IA

#### Circulaţia rutieră

Comuna Mădulari este străbătută de traseul următoarelor drumuri publice clasate ce servesc ca străzi:

- DJ 677 (drum naţional 67B – Mădulari-Şuşani-Piatra Olt) face legătura comunei Mădulari cu comuna Guşoeni şi DN 67B la nord şi comuna Şuşani la sud. Este parţial asfaltat cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare iar o porţiune este în curs de modernizare cu îmbrăcăminţi asfaltice (km 0+950 – 4+550);

- drum comunal DC 54 (Fumureni-Mădulari) face legătura satului de reşedinţă Mădulari cu satul Fumureni din comuna Lungeşti; este drum de pământ;

- drum comunal DC 63 (Dimuleşti-Sârbi-Uşurei) face legătura satului Dimuleşti cu satele Sârbi şi Uşurei din Şuşani; este drum pietruit;

- drum comunal DC 63A (Dimuleşti-Bănţeşti) face legătura între aceste sate ale comunei;

- drum comunal DC 63 (Dimuleşti-Sârbi-Uşurei) face legătura satului de centru cu DC63; este pietruit;

- drum comunal DC 86 (Spârleni-Dealu Mare-Bălşoara) asigură legătura satului de reşedinţă Mădulari cu satele Dealu Mare şi Spârleni din comuna Guşoeni; drum pietruit;

- drum comunal DC 87 (Mădulari-Bălşoara) asigură legătura satului reşedinţă Mădulari cu satul Bălşoara; este pietruit;

Mai sunt o serie de drumuri secundare (uliţe săteşti) şi unele drumuri vicinale care deservesc grupuri de proprietăţi.

Circulaţia rutieră este satisfăcută actual şi de perspectivă de drumurile existente din punct de vedere al densităţii  lor, dar nu şi al stării tehnice.

#### Circulaţia feroviară

Comuna Mădulari nu este străbătută de nici un traseu de cale ferată. E deservită de staţia CFR Drăgăşani (de pe linia ferată normală Piatra Olt-Podul Olt) aflată la 22 km distanţă.

#### 2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL

Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pe întrenga suprafaţă a terenului administrativ este următorul:

| TERITORIUL ADM. AL COM. M~DULARI | CATEGORII DE FOLOSIN¦~ (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL |  |  |  | NEAGRICOL |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  | Arabil | P`]uni f@ne\e | Vii | Livezi | P`duri | Ape | Drumuri | Cur\i- constr. | Ne- productiv |  |  |
| EXTRAVILAN | 809,22 | 855,51 | 56,6 | 60.51 | 1260,12 | 6,12 | 31,57 | X | 12,99 | 3092,64 |  |
| INTRAVILAN | 201,08 | - | - | - | 5,21 | 0,43 | 33,55 | 56,39 | - | 296,66 |  |
| TOTAL | 1010,3 | 855,51 | 56,6 | 60,5 | 1265,33 | 6,53 | 65,12 | 65,39 | 12,99 | 3389,3 |  |
| % din total | 29,80% | 25,20% | 1,70% | 1,80% | 37,30% | 0,20% | 1,90% | 1,70% | 0,40% | 100,00% |  |

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent este:

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sat de Resedinta | Celelalte Sate | Total | % din total |
| 01. locuinte si functiuni complementare | 17 | 25,75 | 42,75 | 14,00% |
| 02. institutii publice si servicii | 4,85 | 2,79 | 7,64 | 3,30% |
| 03.industrie si depozitare |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 04. unitati agricole |  | 0,84 | 0,84 | 0,30% |
| 05. spatii plantate, agrement,sport |  | 0,66 | 0,66 | 0.30% |
| 06. teren agricol in intravilan | 32,17 | 168,91 | 201,08 | 68,00% |
| 07. gospodarie comunala si cimitire |  | 1,7 | 1,7 | 0.70% |
| 08. constructii tehnico-edilitare |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 09. terenuri cu destinatie speciala |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 10. cai rutiere si amenajari aferente | 7,94 | 25,41 | 33,35 | 11,50% |
| 11. cai feroviare si amenajari aferente |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 12. ape |  | 0,43 | 0,43 | 0.20% |
| 13. paduri | 0,35 | 4,86 | 5,21 | 1,80% |
| Terenuri neproductive |  |  | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL INTRAVILAN |  |  | 296,66 | 100.00% |

Comentarii:

- La o populaţie de 1592 de locuitori, zona de locuinţe şi funcţiuni complementare are 42,75 ha , rezutând 268 mp/locuitor. Ţinând cont că o gospodărie are cca.3 persoane şi că se recunoaşte ca potrivită o suprafaţă de aproximativ 1000 mp/gospodărie, se poate observa că zona pentru locuinţe (curti constructii) este putin subdimensionat`

- Pentru satul de reşedinţă suprafaţa pentru instituţii publice şi servicii este de 1,54 ha (în loc de cca. 1,00 ha cât ar trebui după norme); pentru celelalte sate zona pentru instituţii publice şi servicii este de 2,63 ha (în loc de cca.0,5 ha cât ar trebui). Situaţia este normală pentru satul de reşedinţă.

- Spaţiile plantate, de agrement şi sport pentru satul de reşedintă nu există (ar trebui să fie 0,70 ha); pentru celelalte, sate suprafaţa este de 1,62 ha (în loc de 1,58 ha). Situaţia este aproape de normal.

- Suprafaţa aferentă căilor de circulaţie este calculată ţinând cont de reglementările legale în vigoare şi nu ţine cont de forma de proprietate a terenurilor.

### 2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Inventarierea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale (în principal suprafeţe expuse inundării şi a suprafeţeIor cu alunecări de teren) au fost făcute prin grija Consiliului judeţean, Consiliului local, Statului Major de Apărare Civilă a judeţului Vâlcea, Filialei Electrocentrale Râmnicu Vâlcea şi Apele Române - filiala Râmnicu Vâlcea.

Aceste zone inventariate şi delimitate au fost transpuse pe planşa cu situaţia existentă şi disfuncţionalităţi, iar măsurile de protecţie sunt menţionate pe planşele de Reglementări urbanistice – zonificare.

### 2.9. ECHIPARE EDILITARĂ

#### Gospodărirea apelor

Teritoriul comunei  este străbătut de pârâurile Beica, Gorg`neasa şi Mamu. Pe aceste cursuri de apă nu sunt  executate lucrări de regularizare sau baraje pentru stocarea apei.

#### Alimentare cu apă

În comuna Mădulari nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă. Locuitorii se alimentează cu apă din fântâni al căror debit este influenţat de precipitaţii. În perioadele secetoase acestea scad iar populaţia se confruntă cu mari dificultăţi în aprovizionarea cu apă potabilă.

#### Canalizare

Comuna nu are reţele de canalizare.

#### Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici şi a obiectivelor social-culturale din comună se realizează din sistemul energetic naţional.

Pe teritoriul comunei Mădulari nu există trasee de linii electrice aeriene de 110, 220, 400 KVA şi nici staţii electrice de transformare.

Alimentarea consumatorilor casnici şi a obiectivelor social-culturale din sistemul energetic naţional se face prin intermediul PTA 20/0,4 KV racordate la LEA 20KV Drăgăşani-Guşoieni-Mădulari-Şuşani.Din PTA 20/04KV pleaca 2 lini de 20Kv pana in PA Madulari care este compus din 2 bare . Din bara 1 pleaca 2 lini . Una Mamu si alta Compresoare Posturile tafo sunt aeriene si sunt alimentate in sistem radial acoperand cu capacitatea lor intreaga comuna .Din posturile de transformare consumatorii sunt alimentati prin intermediul firidelor de bransament existente la fiecare consumator si iluminatul public

În localitate nu există consumatori casnici care să nu beneficieze de reţea electrică de joasă tensiune (0,4KV).

Alimentarea  cu energie electrică din linia Mamu  a consumatorilor casnici şi a obiectivelor social-culturale pe sate componente se prezintă  după  cum urmează:

- Satul Bălşoara se alimentenză din PTA Bălşoara 1 de 63kVA şi din PTA Bălşoara 2-100 KVA;

- Satul Mamu se alimentează din PTA Mamu – de 100kVA;

- Satul Iacovile se alimentenză din PTA Iacovile de 250 KVA;

- Satul Mădulari se alimentenză din PTA Mădulari 1de 100 kVA, PTA Mădulari  2 de 160 KVA  PTA Madulari 3  63 KVA şI PTA Mădulari 4 de 100 kVA;

- Satul Bănţeşti se alimentenză din PTA Bănţeşti Vale de 100 kVA şi din PTA Bănţeşti Deal - 100 KVA;

- Satul Dimuleşti se alimentenză din PTA Dimuleşti de 100 kVA.

Tot din aceasta bara se alimenteazasi sonda 5510 care are un post de 1600 KVA,sonda 4303 Mamu care are 2posturi de 2000KVA si un post de 400KVA si sonda 4301 care are un post de 40KVA .

Din linia Compresoare se alimenteaza parcul de sonde si PTM Foraj Fluide prin 2posturi de 1000KVA si statia de compresoare Madulari prin 2posturi de 1600KVA care se inchide cu plecarea din bara 2 Gusoieni

Amplasarea posturilor de transformare este realizată în centrele de greutate ale consumatorilor casnici (centrele de reşedinţă de sat).

Nu există disfuncţionalităţi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din localitate, cu excepţia avariilor ce pot apărea la LEA 20 kVA la satele Bălşoara, Bănţeşti şi Dimuleşti.

Propuneri: actualele capacităţi ale PTA şi reţelele electrice de joasă tensiune existente în satele componente ale comunei pot prelua în condiţii bune toţi consumatorii noi ce vor apărea în zonele ce vor fi propuse pentru sistematizare.

Conform Normativului pentru constructia linilor aeriene  de energie electrica cu tensiuni peste 1000V –NTE 003/04/00 art. 137 latimea  culuarului pentru Zona de protectie si siguranta  trebuie sa fie de 24m

#### Alimentare cu căldură

Căldura necesară pentru încălzirea spaţiilor de locuit şi pentru prepararea hranei se obţine prin arderea combustibililor solizi (lemn şi cărbune), în sobe din cărămidă sau din teracotă, realizate după soluţii locale, fără o bază tehnică corectă, cu implicaţii asupra randamentului şi siguranţei în exploatare. Lemnul pentru foc se procură din fondul forestier local (exploatări mai mult sau mai puţin controlate), constatându-se o reducere a fondului forestier ce va avea repercusiuni asupra mediului înconjurător. Se constată, după anul 1990, o reducere a folosirii cărbunelui, în principal datorită lipsei de siguranţă în exploatare (scăpări de gaze şi rezistenţă mică a sobelor în timp).

Situaţia se prezintă la fel şi în ceea ce priveşte spaţiile încălzite din clădirile social-culturale de pe teritoriul comunei, cu excepţia unui consum mai mare de cărbune.

După 1990 se construieşte mai mult, mai ales de către persoane fizice şi în sectorul privat, dar din păcate se construieşte folosindu-se materiale cu coeficient de transfer termic mult prea mare. Aici trebuie menţionat faptul că a devenit o “tradiţie" folosirea bolţarilor din beton greu, confecţionaţi local, materialul de construcţie cel mai prost (mai ales pentru pereţi exteriori) şi care ar trebui interzis.

Construirea după tehnologii aşa-zis „tradiţionale” (pereţi de lemn fără a adăuga un material termoizolator mai eficient, elemente de construcţie subdimensionate, folosirea întotdeauna a celui mai ieftin material de construcţie, execuţia lucrărilor fără a respecta proiectele de execuţie), cunoscute şi transmise din generaţie în generaţie de meşterii locali, a devenit o practică depăşită şi chiar periculoasă pentru viitor (ineficientă pe o perioadă mai mare de timp, cu influenţe negative asupra mediului înconjurător, păstrează un confort redus în spaţiile de locuit şi de Iucru).

Majoritatea celor arătate mai sus constituie disfuncţionalităţi la nivelul întregii localităţi, dar, din păcate, rezolvarea lor în totalitate este de domeniul unui viitor mai îndepărtat, care nu face obiectul prezentei documentaţii.

#### Alimentare cu gaze naturale

Comuna Mădulari nu este alimentată cu gaz metan.Ea este  traversata in partea de nord est  de conducte de titei  din   panoul de la  Mitrofani si conducte de transport gaze de sonda  spre sistemul national  de transport .

#### Gospodărie comunală

Comuna nu are nici o unitate de gospodărie comunală şi colectivitatea sau locuitorii nu au nimic organizat în ceea ce priveşte sortarea, colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor sau pentru alte servicii de gospodărie comunală, ceea ce constituie o mare disfuncţionalitate.

### 2.10. PROBLEME DE MEDIU

#### situaţia existentă

##### Cadrul natural

- relieful localităţii: dealuri şi câmpii înalte;

- condiţii geotehnice: pe teritoriul comunei se întâlnesc roci din holocen şi pleistocen, solurile sunt brune (eu-mezobazice), regosoluri şi soluri erodate;

- hidro: teritoriul comunei este străbătut de pârâuri cu debit redus, care uneori produc şi inundaţii, iar volumul precipitaţiilor medii anuale este de 800 mm.

- clima se caracterizează prin temperatură medie anuală de 100C

- spaţiile verzi în intravilanul comunei sunt ceva mai mici decât după norme, însă teritoriul comunei are o suprafaţă de cca. 961 ha de pădure, reprezentând 28,26 % din teritoriul administrativ;

- cursuri şi oglinzi de apă - pârâul Beica, Rogojina şi Mamu.

##### Resurse naturale ale solului şi subsolului, mod de exploatare, valorificare raţională:

Din suprafaţa totală a comunei, 64,20% reprezintă teren agricol, pădurile reprezintă 28,26%, iar terenurile degradate 2,90%.

Subsolul este bogat în petrol.

Resursele solului sunt exploatate aproape în totalitate în activităţi agricole.

##### Riscuri naturale

Cutremure: comuna se încadrează la gradul 7 pe scara Richter (cutremurele care au afectat România de-a lungul anilor nu au făcut pagube pe teritoriul comunei);

Alunecări de teren în satele Bălşoara (de-a lungul drumului DC 86), Iacovile (adiacent drumului DC 87) şi Mădulari (zona centrală adiacent drumului judeţean 677);

Inundaţii au avut loc pe cursurile de apă Beica şi Mamu;

Emisii radioactive nu au fost detectate până acum.

##### Monumente istorice

Biserica de lemn SFÂNTUL NICOLAE din satul Mamu, construită din lemn în anul 1891; pictura restaurată în anul 1970; categoria valoric` „B”, cod  list`: 2004: VL-II-m-B-09803Biserica de lemn SFÂNTUL DUMITRU din satul Dimuleşti construită în anul 1894;  pictură restaurată în anul 1968; categoria valoric` „B”, cod  list` 2004: VL-II-m-B-09743

##### Monumente ale naturii

##### Monumente ale naturii – nu exist` in perimetrul cumuneu M`dulari

##### Zone de recreere, odihn`, agrement, tratament

Nu există amenajate astfel de zone pe teritoriul comunei.

##### Obiective industriale şi zone periculoase

Nu există zone industriale şi nici zone care să prezinte pericole.

##### Reţeaua principală de căi de comunicaţie

Este formată din drumul judeţean

D.J. 677(D.N.67B)   Mădulari - Şuşani - Piatra Olt

şi drumurile comunale care leagă satele comunei

D.C. 54    (Mădulari - Fumureni - Runcu)

D.C. 63A  (Dimuleşti - Bănţeşti )

D.C. 63    (Bantesti - Dimulesti )

D.C. 86    ( Bălşoara)

D.C. 87    (Mădulari – Bălşoara)

##### Depozite de deşeuri menajere şi industriale

Nu sunt astfel de unităţi pe teritoriul comunei Mădulari.

#### 2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI, PRIORITĂŢI ALE PROBLEMELOR DE MEDIU

##### Disfuncţionalităţi pe categorii de zone

- zonele de locuin\e sunt mai mari, decât necesa,r incluzant `i terenuri cu risc de inundabilitate,

In aceste zone sunt incuse suprafete mari de terenuri in zone izolate, fara potential de dezvoltare, f`r` infrastructura de utili`ti si fara perspective, cu acces la reteaua de drumuri pe drumuri dificile si greu de amenajat

- zona pentru instituţii publice este inegal repartizată pe sate;

- terenurile silvice nu sunt prinse în intravilan;

- cea mai mare parte a terenurilor cu risc de inundabilitate sunt [n afara intravilanului, numai portiuni relativ mici, in zonele in care paraiele strabat localita\ile, creeaza riscuri de imunda\ii locuintelor aflate in zonele adiacente

- - zonele pentru industrie, exploatarea ţiţeiului şi cele pentru unităţi agricole sunt dimensionate şi au rămas aşa dinainte de 1989.

- zonele cu risc de alunecare a terenului exist` in afara intravilanului. Sunt necesare lucr`ri de comsolidare a terenului pe D.C 63  Dimule]ti - Sarbi

##### Surse de poluare cu pericol major pentru populaţie, animale, vegetaţie

Nu s-au detectat astfel de surse pe teritoriul comunei sau în vecinătatea ei.

##### Calitatea factorilor de mediu

Solul nu este poluat cu reziduuri industriale dar există o poluare generală care se întâlneşte în mediul rural şi care are, ca principală cauză, lipsa unui sistem de canalizare. De asemenea solul este poluat local din cauza lipsei platformelor de depozitare şi eventual de prelucrare a deşeurilor menajere.

Aerul nu conţine substanţe nocive peste normele admise. Urmărirea permanentă a calităţii nu este realizată profesional.

Apa potabilă este de bună calitate  şi se obţine din puţuri izolate.

Vegetaţia de pe teritoriul comunei nu este afectată de poluare.

##### Priorităţi în intervenţie:

- regularizarea cursurilor de apă în zonele inundabile de pe teritoriul comunei;

- stabilirea şi amenajarea zonelor platformelor de gunoi pentru toate satele comunei;

- organizarea unui serviciu specializat, cu o minimă dotare pentru urmărirea periodică a factorilor de mediu

.

#### 2.12. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII

Dezechilibre în dezvoltarea economică au apărut după anul 1989, de când se încearcă, fără prea mari sorţi de izbândă, trecerea la economia de piaţă după mai mult de 50 de ani de experimente economice forţate bazate pe proprietatea de stat şi pe aşa zisa proprietate cooperatistă. Dezechilibrele sunt  mai mari în cadrul comunei decât în mediul urban pentru că au atacat agricultura (ramura de bază) care este peste tot în lume nerentabilă şi de cele mai multe ori subvenţionată de stat.

La sfârşitul anului 1989, populaţia activă a comunei era predominant formată din femei şi bătrâni (bărbaţii fiind prinşi în diferite ramuri neagricole ale judeţului Vâlcea, în mare parte navetişti).

Probleme sociale în ocuparea forţei de muncă: şomajul este mai ridicat decât media pe judeţ ( aprox. 29,5 %)

Cadrul natural va fi remediat prin lucrări hidrotehnice, de hidroameliorare şi antierozionale în zonele

afectate de inundaţii, eroziuni şI alunecări de teren.

##### Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice:

- lipsa gradiniţelor din toate satele comunei;

- lipsa punctelor medicale cu minimă dotare şi personal în satele comunei;

- lipsă centrală telefonică.

##### Nivelul de poluare sau degradare a unor zone:

Pe teritoariul comunei nu există zone poluate sau cu grad ridicat de degradare.

##### Aspecte critice privind circulaţia şi transportul

Reţelele de circulaţie rutieră ale comunei sunt suficiente din punct de vedere cantitativ dar nu sunt corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

##### Aspecte critice privind gradul de echipare edilitară a lacalităţii în raport cu necesităţile populaţiei

Nu este rezolvată problema alimentării comunei cu gaze şi nici problema alimentării cu apă si a canaliz`rii.

### 2.13. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Deşi s-a făcut publică intenţia primăriei de a întocmi Planul urbanistic general (anunţ în ziarul Curierul de Vâlcea şi anunţ afişat la sediul primăriei), la primărie nu au fost primite sugestii şi propuneri scrise privind problemele generaIe ale comunei şi de dezvoltare urbanistică a localităţii. Singurele solicitări au fost pentru interese personale sau de grup şi se refereau, în general, la introducerea de terenuri în intravilan.

## 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

### 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Nu au fost întocmite studii de fundamentare care să aibă în vedere teritoriul administrativ al comunei.

### 3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

#### Direcţiile posibile de evoluţie a comunei:

###### - agricultura va rămâne ramura dominantă a comunei;

###### - exploaterea zăcămintelor de petrol;

###### - dezvoltarea sectorului de prestări servicii pentru satisfacerea nevoilor curente şi locale specifice ale populaţiei comunei;

###### - dezvoltarea obiectivelor de industrie mică pentru valorificarea potenţialului solului şi subsolului din zonă.

#### Propunerile PATN (căi de circulaţie, apa)

Cele două secţiuni aprobate şi secţiunile în lucru la această dată nu propun nimic pentru comuna Mădulari.

#### Propuneri PATJ

- pietruire şi impermeabilizare DC 63B Dimuleşti-Bănţeşti, drum vicinal Bănţeşti Deal-Salea şi drum vicinal Mădulari-Dimuleşti, km.6+490;

#### Strategia de dezvoltare local` a comunei M`dulari – planul de dezvoltare locala 2008-2012

Obiective:

a). dezvoltarea infrastructurii agricole

  - procesarea local` a produselor agricole

  - adaptarea culturilor agricole la cererea de pia\`

b). incurajarea aparitiei micii industrii bazata pe resursele locale(lemnul) si a traditiei si abilita\ilor 	locuitorilor in prelucrarea lemnului

c). dezvoltarea serviciilor ]i agroturismului

  - valorificarea poten\ialului natural local [n scop de agrement

  - valorificarea fondului cinegetic localitatei

  - [ncurajarea agroturismului

d). colectarea selectiv` a de]eurilor

  - realizarea unui sistem de colectare selectiv` a de]eurilor la nivelul [ntregii localita\i

e). prevenirea alunec`rilor de teren

  - prin realizarea unor lucr`ri de amenajare care sa previna alunec`rile de teren

  - impadurirea zonelor expoatate nera\ional si redarea lor circuitului silvic

f). [mbun`t`\irea serviciilor sociale ]i educative

  - servicii sociale pentru batrani (asisten\` social` la domiciliu)

  - reabilitarea/construirea a trei gr`dini\e [n comuna M`dulari

#### Obiective de utilitate publică

Lucr`ri [n derulare:

1. Modernizare si asfaltare

- [nfiin\area unui centru de colectare a produselor agricole

    - finamtare PNDR masura 123

comunitatea pune la dispozitie teren cu acces la utilita\i

- realizarea relelelor de ap` ]i canalizare

- alimentarea cu gaze naturale; finamtare PNDR masura  3.2.2.

centrală telefonică;

continuare reparaţii ]i reabilitare drumuri;

repara\ie pod [n satul Mamu peste paraul Mamu

reparaţii capitale la reţeaua electrică de joasă tensiune sat Mamu.

reabiliatre C`min Cultural

Acestea se vor putea fundamenta numai pe baza prezentului Plan Urbanistic General.

### 3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

#### Poziţia localităţii în reţeaua judeţului

Comuna Mădulari are legături bune pentru accesul în orice localitate a judeţului Vâlcea prin drumurile comunale şi prin drumul judeţean 677A. Drumul judeţean 677 A permite la nord accesul în drumul naţional 67B şi prin acesta accesul spre Drăgăşani, iar la sud accesul spre Şuşani-Piatra Olt.

#### Căi de comunicaţie şi transport

Modernizari si asfalt`ri realizate: DC 63A Dimule]ti – B`n\e]ti,  DC 63 Dimule]ti, drum vicinal M`dulari B`n\e]ti l=6.49 km

Moderniz`ri drumuri propuse:  DC 87 Iacovile, DC 54 Runcu, ]i DC 86 B`l]oara l=8,88 km – lucrare [n derulare

#### Mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor

Ca în toate Iocalităţile rurale în ultimii 8-10 ani s-a exploatat necorespunzător fondul forestier creând premizele eroziunii solului şi a alunecărilor de teren pe suprafeţe întinse. Livezile au fost defrişate sau sunt neîntreţinute, culturile sunt combinate necorespunzător producând sărăcirea rapidă a solului.

#### Deplasări pentru muncă

Direcţia principală a deplasării pentru muncă este Mădulari-Guşoeni-Drăgăşani dar solicitările sunt în scădere odată cu creşterea numărului de şomeri. O parte din salariaţii navetişti s-au orientat spre locuri de muncă de pe teritoriul comunei (prestări servicii, comerţ şi agricultură).

#### Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare

Priorităţile în dezvoltarea echipării edilitare sunt:

- alimentarea cu gaze naturale;

- alimentarea cu apă ]i canalizare

- centrală telefonică;

- modernizarea reţelei de drumuri comunale;

- reparaţie capitală la reţeaua electrică de joasă tensiune sat Mamu-0,4 kVA.

### 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

#### Dezvoltarea, reorganizarea şi rentabilizarea unităţilor existente

Pentru viitor activitatea economică a comunei se va putea baza pe:

###### - îmbunătăţirea activităţii în agricultură, mai ales prin asistenţă de specialitate dată de specialiştii comunei şi prin asigurarea la timp a seminţelor tratate şi selecţionate;

###### - dezvoltarea sectorului servicii (tendinţa obligatorie pentru ţările care doresc să progreseze);

###### - încurajarea dezvoltării unităţilor mici de construcţii şi materiale de construcţii pentru a satisface nevoile locale.

- modrnizarea infrastructurii: lucrari [n curs de finalizare:

      - modernizare ]i asfaltare DC63A Dimule]ti – B`n\e]ti ]i drumul vicinal M`dulari - B`n\e]ti

      - alimentarea cu ap`, toate cele ]ase sate

      - reabilitare }coala cu clasel I-VIII M`dulari

      - modernizare DJ M`dulari - }u]ani

      - construc\ie baz` sportiv` multifunc\ional`

#### Specificul unităţilor ce urmează a se realiza

Dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe unităţi economice private de dimensiuni mici, cu tehnologii omologate ce se încadrează în normele europene de consum de energie şi de protecţia mediului.

#### Modul de folosire a rezervelor de teren

Comuna are rezerve mici de teren, mai  ales pentru construcţii, dar nici nu are prevăzute lucrări publice consumatoare de teren. Principala problemă rămâne crearea unui centru civic corespunzător.

#### Asigurarea cu utilităţi

Pentru platforma unităţilor agricole şi industriale există utilităţi proprii , pentru celelalte unităţi utilităţile se vor asigura din reţelele localităţii (existente, în lucru sau care urmează a se realiza).

#### Locuri de muncă necesare a se crea

La data actuală este greu de determinat un număr de locuri de muncă necesare a se crea, având în vedere numărul mare de şomeri şi disfuncţionalităţile existente în toate sectoarele.

### 3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Evoluţia populaţiei se poate determina prin modelul de creştere biologică (pe baza sporului natural) sau prin modelul de creştere tendenţială (având la bază sporul mediu anual pe ultimii 15-20 de ani).

Din datele primite de la Direc\ia Jude\ean` de Statistica - V[lcea reiese că populaţia a înregistrat o scădere în ultimii 10 ani. Astfel, a sc`zut de la 1732 loc – [n 2004 la 1592 loc. [n 2009

Pentru estimarea locurilor de muncă se va avea în vedere:

###### - 	corelarea locurilor de muncă cu variantele evoluţiei populaţiei;

###### -	 posibilităţi de control asupra relaţiei populaţie-locuri de muncă prin redistribuirea populaţiei în sectoarele de activitate;

###### - 	evidenţierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a mutaţiilor previzibile în structura populaţiei ocupate, precum şi cele rezultate din mobilitatea populaţiei şi a forţei de muncă.

### 3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

#### Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun

La acest capitol situaţia existentă este suficientă în ceea ce priveşte capacitatea pentru următorii 15 ani. Nu vor fi necesare decât întreţinerea drumurilor clasate de pe teritoriul comunei şi modernizarea celorlalte.

Trebuie păstrate drumurile vicinale, mai ales cele care pleacă din reţeaua de drumuri publice ale comunei, pentru a se evita conflictele ulterioare între proprietari. Aceste drumuri trebuie menţionate în toate actele legate de Legea 18 a Fondului funciar.

#### Organizarea circulaţiei feroviare

Pe teritoriul comunei nu există traseu de cale ferată; este deservită de staţia de cale ferată Drăgăşani, aflată la aproximativ 22 km.

### 3.6. INTRAVILAN PROPUS. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare şi a solicitărilor beneficiarului, zonele funcţionale au fost modificate.

Astfel noul intravilan cuprinde toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţele necesare dezvoltării localităţii pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

Urmare a discutiilor purtate cu cu consilierii locali, cu Pprimarul ]i Viceprimarul comunei, intravilanul existent se propune a fi corectat prin scoaterea in extravilan a terenurilor cu risc de inundabilitate sau cu declivit`\i mari ]i riscuri de alunec`ri de teren, precum si a terenurilor care nu au potential de construire, iar accesul la utilita\i ar fi costisitor ]i dificil. Terenurile propuse a fi scoase [n extravilan sunt [n suprafa\` de 49,62 ha

Suprafaţa totală solicitată a se introduce în intravilan este de 3,94 ha, suprafaţă care provine din corecţiile de intravilan existent, introducerea în intravilan a unor suprafeţe pentru construcţii tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală (gospodării de apă, rezervoare de apă, SRMP pentru gaze, platforme pentru depozitarea gunoiului, cât şi pentru construcţii de locuinţe şi de prestări de servicii).

De asemenea, o suprafat` de 4,49 ha de teren din intravilan, este propus` a fi restric\ionata definitiv pentru realizarea de construc\ii. Sunt suprafe\e existente situate in zone cu accese dificile, pe terenuri dificile ]i far` poten\ial de dezvoltare. Locuin\ele existente [n aveste „insule” sunt locute de un num`r mic de locuitori ]i foarte invarst`

De menţionat că s-a recalculat, pe baza planşelor din ultimul plan urbanistic general aprobat, întregul intravilan al comunei, ca  şi zonele funcţionale.

Terenul agricol introdus în intravilan este nesemnificativ.

Nu au fost introduse p`duri [n intravilan, iar cele existente nu fac parte din fondul forestier.

De asemenea nu sunt zone pentru industrie şi pentru depozitare.

Construcţii cu destinaţie specială nu există pe teritoriul comunei.

Zonele funcţionale s-au determinat în funcţie de activităţile dominante.

Calculul suprafeţelor este făcut cu precizie de programul cu care s-a elaborat  această documentaţie.

Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul teritorial al intravilanului existent corectat (majorat sau micşorat cu suprafeţe  justificate).

El se prezintă astel:

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ha | % | Ha | % |
| 01. Locuinte si functiuni complementare | 74,75 | 14 | 60,38 | 23,87 |
| 02. institutii publice si servicii | 7,64 | 3,3 | 5,1 | 2,02 |
| 03. industrie si depozitare |  | 0.00 | 0 | 0 |
| 04. unitati agricole | 0.84 | 0,3 | 1,18 | 0,71 |
| 05. spatii plantate, agrement si sport | 0,66 | 0,3 | 0,66 | 0,26 |
| 06. teren agricol in intravilan | 201,08 | 68 | 148,05 | 58,52 |
| 07. gospodarie comunala si cimitire | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 0,78 |
| 08. constructii tehnico-edilitare |  | 0.00 | 1,39 | 0,55 |
| 09. terenuri cu destinatie speciala |  | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. cai rutiere si amenajari aferente | 33,35 | 11,5 | 30,24 | 13,53 |
| 11. cai feroviare si amenajari aferente |  | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. ape | 0,43 | 0.2 | 0 | 0.00 |
| 13. paduri | 5,21 | 1,8 | 4,29 | 1,7 |
| Terenuri neproductive |  | 0.00 |  | 0.00 |
| TOTAL INTRAVILAN | 296,66 | 100.00 | 252,98 | 100.00 |

### 3.7. MĂSURI ÎN ZONE CU RISCURI NATURALE

Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate şi delimitate în planşe au fost instituite următoarele măsuri de deliminare sau diminuare a efectelor lor:

- scoaterea din intravilan a terenurilor cu risc mare de inundabilitate

- interdicţii de construire

- promovarea unor lucrări pentru eliminarea cauzelor ce le produc.

Măsurile propuse sunt detaliate în Regulamentul Local de Urbanism.

### 3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

#### Gospodărirea apelor

Se vor promova proiecte de regularizare pentru zonele inundabile a cursurilor de apă ce străbat comuna;

Se vor institui zone de protecţie sanitară Ia toate obiectivele legate de aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei.

#### Alimentare cu apă

Analizand situatia existenta se impune introducerea centralizata a  apei in comuna Madulari. In anul 2008 Primaria a intocmit un SF care a  fost aprobat de Consiliul local Madulari.Pentru intreaga  comuna au fost prevazute 3 (trei) gospodarii de apa, fiecare continand :captare prin puturi forate, tratare apa prin clorinare, inmagazinarea apei in rezervoare de polstif si pomparea apei la  consumatori in zonele de deal (creste) si prin gravitate in zonele din vale si anume:

Gospodaria de apa nr. 1 – din satul Madulari (pe terenul liber de langa primarie conform planului de situatie), este amplasata la cota 315,00 dMN la 320,00 dMN. Din aceasta gospodarie de apa urmeaza sa se alimenteze satele: Madulari, Iacovile, Manu, Dimulesti si partial Bontesti (Vale).  Sunt satisfacute cerintele de apa pentru populatie (1069 locuitori), unitatile social culturale (camine culturale, scoli si gradinite amplasate in perimetrul arondat acestei gospodarii: 692 unitati).

Punctul cel mai inalt din sistem, la cca 3 km. de amplasamentul gospodariei de apa are at.330 (sat Iacovile).

Punctele cele mai joase din sistem sunt urmatoarele:

Bontesti (Vale) – 230,00 d.M.N, Dimulesti – 225,00 d.M.N, Manu – 230,00 d.M.N.

Pentru zonele inalte reteaua de apa va fi sub presiune prin pompare iar pentru zonele joase, reteaua de apa va fi sub presiune prin gravitate.

Gospodaria de apa nr.2 – satul Bontesti (Deal), este amplasata la cota 325,00 d.M.N.

Punctul cel mai inalt este la cota 330,00 d.M.N, punctul cel mai de jos este la cota 305,00 d.M.N. Presiunea in retea se asigura prin pompare.

Gospodaria de apa nr. 3 – satul Balsoara, este amplasata la cota 315,00 d.M.N.

Punctul cel mai inalt se gaseste la cota 320,00 d.M.N. iar punctul cel mai de jos 285,00 d.M.N. Presiunea in retea se asigura prin pompare.

In baza acestor analize si documente, avand la baza normele de consum prevazute in STAS 1343/1/2006 “Determinarea cantitatilor de apa pentru localitati” precum si normativul de proiectare al alimentarilor cu apa si canalizarilor in mediul rural, s-au determinat debitele de apa pe gospodarii de apa rezultand:

Pentru Gospodaria nr. 1 – sat Madulari:

Qs zi med. = 138,35 mc/zi (1,60 l/s)

Qs zi max. = 223,20 mc/zi (2,58 l/s)

Qs orar max =26,86 mc/h  (7,46 l/s)

Pentru Gospodaria nr. 2 – sat Bontesti (Deal)

Qs zi med. = 34,20 mc/zi (0,40 l/s)

Qs zi max. = 57,94 mc/zi (0,67 l/s)

Qs orar max= 7,01 mc/h  (1,95 l/s)

Pentru Gospodaria nr. 3 – sat Balsoara

Qs zi med. = 43,82 mc/zi (0,51 l/s)

Qs zi max. = 71,65 mc/zi (0,83 l/s)

Qs orar max = 8,54 mc/h (2,37 l/s)

Elementele componente ale viitorului  sistem de alimentare cu apa ale com. Madulari vor fi : cate un put forat cu adancime de 250 m la fiecare gospodarie de apa, cate o statie de clorinare de mica capacitate, rezervoare de inmagazinare din polistif: 2 x 80 mc la gospodaria de apa Madulari si cate 1 x 30 mc. la fiecare din celelalte doua gospodarii, cate o statie de pompare subterana, avand dimensiune in plan 3,50 m x 3,50 m si H = 3 m pentru fiecare gospodarie de apa.

Statiile de pompare vor fi echipate cu cate un grup de pompare compus din doua electropompe (1A + 1 R) pompe cu turatie variabila, de urmatoarele caracteristici:

Grupul de pompare nr.1 (gospodaria de apa nr. 1 Madulari)

Qp1 = 3,00 – 6,00 l/s

Hp1 = 50 m.CA

Grupul de pompare nr.2 (gospodaria de apa nr.2 Bontesti (Deal)

Qp2 = 1,00 – 2,00 l/s

Hp2 = 30 m.CA

Grupul de pompare nr.3 (gospodaria de apa nr.3 Balsoara)

Qp3 = 1,50 – 2,50 l/s

Hp3 = 30 m.CA

Conform intravilanului propus  este necesara o reteaua de distributie de alimentare cu apa in lungime de cca 32 km –cu diametre intre 63 mm si 110mm din PEHD pn10 at, pe care se vor  prevedea hidranti, camine de  vizitare  in intersectii,etc.

#### Canalizare

Comuna Mădulari nu dispune în prezent de un sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere de la gospodăriile populaţiei, apele uzate  sunt evacuate direct în sol , se infiltrează în pânza freatică de mică adâncime sau direct în sursele de suprafaţă, si au astfel  influenţe nefavorabile asupra :

- - calităţii fizico- chimice şi bacteriologice a apei potabile din fântânile existente,

-  factorilor de mediu solul şi subsolul ,

- cursurilor de apă prin contaminarea acestora cu reziduurile componente din apele uzate menajere precum  si

- influienţe negative asupra surselor de apă potabilă din avalul localităţii

- aerului

- materiile organice putrescibile din componenţa apelor uzate menajere

- dezvoltă substanţe volatile ,urât mirositoare ,în special în timpul verii

- sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi rozătoarelor, purtătoare de boli.

De aceea, plecând de la aceste considerente în scopul asigurării:

- condiţiilor de igienă, siguranţă şi confort

- protejării mediului: solul, subsolul, apele, aerul

- dezvoltării economico- sociale a zonei

- dezvoltarea turismului în zona

se propune prin PUG , realizarea unei reţele de canalizare menajeră  in intreaga comuna , 4 staţii de epurare  amplasate functie de topometria  localitatii pentru  a asigura pe cat posibil curgerea gravitationala a apelor uzate  spre ele, aceasta ducand  si la prevederea  a cat mai putine statii de pompare.

In anul 2010 a fost elaborat un Studiu de Fezabilitate  „Infiintare  retea de canalizare  si statie de epurare „ care rezolva numai zona  dezvoltata a comunei ,dar a fost proiectat in asa fel incat sa existe posibilitatea extinderii  intr-o etapa viitoare in intreaga comuna Madulari a retelei de canalizare.

Lungimea totala  a retelei de canalizare va fi de cca 18 700ml si va fi executată cu tuburi din PVC SN4 Dn 250 x 6,2 mm.Se vor executa 400camine de vizitare ,4 statii de epurare de capacitati diferite 150 mc/h,2x70 mc/zi,15 mc/zi functie de  numarul de locuitori racordati . Staţiile de epurare a apelor uzate menajere,vor fi  în sistem compact tip mecano-biologic , care vor  asigura posibilitatea deversării Ia cei mai apropiati  emisari a apelor convenţional curate, provenite din epurarea apelor menajere de la consumatorii de apă din comuna Madulari in conformitate cu  NTPA  001/2002 si  NTPA 011/2002; Perimetrul statiilor de epurare va avea dimensiunile de 20 x30 m.

Vor fi necesare 5  staţii de pompare pe traseul retelei de canalizare pentru reglarea sistemului de curgere- Staţiile de pompare vor fi de tip cheson, construcţie din beton armat semiingropat cu diametrul de 2 m si o adâncime de aproximativ 5m

#### Alimentare cu energie electrică

Actualele capacităţi ale PTA şi reţelelor electrice de joasă tensiune existente în satele componente ale comunei pot prelua, în condiţii bune, toţi consumatorii noi ce vor apărea în zonele ce vor fi propuse pentru sistematizare.

#### Telefonie

Pentru anii următori se prevede instalarea unei centrale telefonice digitale cu 250 linii şi extinderea reţelei telefonice în toate satele comunei. Pe teritoriul satului Mădulari s-a construit staţie de emisie-recepţie pentru telefonie mobilă, sistem GSM.

#### Alimentare cu căldură

Pentru comuna Mădulari se propun următoarele soluţii pentru îmbunătăţirea confortului termic din locuinţe, clădirile social-culturale şi din unităţile de producţie (existente şi care vor mai apărea):

- promovarea de soluţii tehnice noi prin utilizarea resurselor regenerabile  --“energie  verde”pompe de caldura    in combinatie cu panouri solare ,energia eoliana,biomasa  ,biogazul  etc .

- punerea la dispoziţia tuturor locuitorilor a unor soluţii tehnice de executarea unor sobe cu eficienţă ridicată pentru toate categoriile de combustibili (solizi – lemn şi cărbune, lichizi, gazoşi);

- promovarea soluţiilor tehnice moderne de izolare termică a tuturor spaţiilor încălzite (existente sau cele ce se vor construi) care vor conduce la reducerea consumului de combustibil şi implicit vor contribui la protecţia mediului;

- realizarea unei reţele de depozite locale de aprovizionare cu combustibili a consumatorilor de pe teritoriul comunei;

#### Alimentare cu gaze naturele

Pentru alimentarea cu gaze naturale a celor 622 de gospodării şi a obiectivelor social-culturale este necesar un debit de  cca 1800 Nmc/h.Gazele pot fi folosite atat la incalzire in locuinte  cu  centrale termice sau  sobe de teracota precum si pentru prepararea  hranei

Cea mai apropiată sursă de alimentare cu gaze naturale este reţeaua de înaltă presiune Ø=16” Ţicleni-Bucureşti.

Lungimea racordului de înaltă presiune Ø=4” este de 4km, o staţie de reglare-predare şi cca  21 km reţea de distribuţie de presiune redusă pe strazile din intravilanul localitatii.

Introducerea  gazelor in localitate se poate realiza numai de catre  un operator de sistem licentiat ANRE care  prin  planurile proprii de dezvoltare poate propune  infiintarea unei distributii intr-o localitate     functie de   solicitarile  beneficiarilor

După obţinerea aprobării se poate trece la întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

#### Gospodărie comunală

Rezidurile animaliere vor fi colectate individual de fiecare gospodar şi se vor folosi în continuare pentru îngrăşarea terenurilor agricole.

Se propune înfiinţarea unui serviciu specializat în domeniu, eventual ca filială a unei societăţi din Drăgăşani.

Depozitare gunoaielor se va face pe o platformă de gunoi amenajată în modul următor:

- incintă îndiguită impermebilizată cu argilă sau folie specială;

- drenarea, colectarea şi neutralizarea apelor de pe platformă;

- instalaţie pentru eliminarea gazelor ce se formează pe platformă, în vederea evitării unor explozii întâmplătoare ;

- după realizarea staţiei de epurare apele de scurgere de pe platforma de gunoi  vor fi introduse în circuitul de epurare.

### Protecţia mediului

Pe baza analizei situaţiei existente se propune:

- diminuarea surselor de poluare (până la epuizare);

- depozitarea controlată a deşeurilor într-a platformă de depozitare a

deşeuriIor, amenajată conform normelor sanitare în vigoare;

- recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi.

Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea patrimoniului natural şi construit ce se materializează pe planşele de Reglementări urbanistice - Zonificare).

### 3.9. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Se propun următoarele tipuri de reglementări urbanistice:

#### Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţii

Se păstrează soluţia existentă, la care s-au adus corecţiile de zonificare solicitate în cadrul diferitelor întâlniri cu factori locali de decizie, cât şi cele necesare construcţiilor tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală.

#### Organizarea căilor de comunicaţie

Căile de circulaţie existente sunt suficiente cantitativ, nu şi calitativ. Eventualele corecţii de trasee se vor face numai pe baza unor documentaţii de specialitate întocmite de către primărie când se vor crea condiţii.

#### Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate

Zonele funcţionale rezultate sunt cele din din planşele de cod 3, care respectă conţinutul cadru de întocmire a PUG-urilor.

Calculul zonelor s-a făcut pentru fiecare sat în parte şi rezultatul a fost trecut pe planşe. Situaţie pe total comună este reflectată pe plnşa de cod 1 (încadrare în teritoriu) şi în acest memoriu.

Din analiza planşelor rezultă slaba acoperire cu instituţii publice şi de servicii din satele comunei. În planurile primăriei nu există propuneri pentru a îndrepta această situaţie în următorii ani. Eventualele priorităţi intervenite se vor rezolva prin planuri urbanistice zonale şi de detaliu aprobate potriv legii.

#### Zone protejate

1. Zone de protec\ie a monumentelor istorice

- BISERICA DE LEMN "Sf. Nicolae"    1891    cod: VL-II-m-B-09803

- BISERICA DE LEMN "Sf. Dumitru"   1894     cod: VL-II-m-B-09743

- Zone de protec\ie sanitar` a cimitirelor

- Zone de protec\ie sanitara a gospodariei si a captarilor de ap`

#### Zone cu risc tehnologic

- Zone protejate cu risc tenologic se instituie in lungul retelelor electrice de medie si inalt` tensiune, func\ie de specificul fiecareia

- Zone de protectie tehnologica in lungul re\elelor de transport petrol sau produse petroliere ]i a echipamentelor petroliere

- Zone de protec\ie tehnologic` in lungul re\elelor si echipamentelor de transport gaza

#### Interdicţii definitive de construire

A fost instituit regimul de interdic\ie definitiva de construire pentru zone de construc\ii izolate, cu acces dificil, cu popula\ie extrem de redus`, [mb`tranita ]i cu posibilit`ti si inten\ii de dezvoltare minime.

In aceste zone se admit numai lucrari de modernizare si repara\ii ale construc\iilor existente

### 3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Propuse  a se realiza [n comuna Mădulari sunt:

- proiect integrat: modernizare ]i asfaltare DC87 Iancovile – Mamu, DC86 B`l]oara, DC54 Runcu, Reabilitare Camin Cultural, Centru Social

- reparaţie capitală la reţeaua electrică din satul Mamu de 0.4 kW;

- modernizare drumuri comunale si drumuri vicinale

- înfiinţare reţea canalizare ]i alimentare cu ap`;

- înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale;

- reabilitare gr`dini\e: B`l]oara, B`n\e]ti, Dimule]ti

- reabilitare dispensar medical

- modernizare iluminat public

- foraj pu\ la adancime (850) m. ]i construc\ie magazie de lemne pentru ]coal`

- modernizare centrul administrativ al comunei

- finalizare lucr`ri la sediul nou al prim`riei

- extindere reţea telefonică în toate satele comunei ]i  instalare centrală telefonică CDT cu 250 de linii

- achizi\ionate ma]in` de pompieri, salvare ]i utilaje de dez`pezire

- reabilitare poduri: pe paraul Mamu

  - in satul Mamu la „drumul Grecului”, „la Relu”, „la M`ndic` Dumitru”

  - [n satul Dimule]ti „la Raicu” ]i „la Podule\e”

  - [n satul B`n\e]ti  „la Florea Nicolae”

propuneri de construc\ii noi de poduri

pe paraul Mamu „la Oal`”, „la fantanalui Butaru”,

[n satul B`l]oara „la fantani”, „la Predeasca, „la Lunci”

in Rogojina „la pietri]”

[n satul B`n\e}ti „la fantani”

## 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

#### Amenajarea şi dezvoltarea comunei în corelare cu localităţile vecine şi ţinând cont de prevederile din:

###### - Planul de amenajare a teritoriului naţional (secţiunile aprobate şi cele ce se vor întocmi şi aproba ulterior);

###### -	 Planul de amenajare a teritoriului judeţean;

###### -	 Planul de amenejere a teritoriului intercomunal (ce va fi întocmit);

###### -	 Planul de amenajare a teritoriului comunal (ce va fi întocmit);

###### - Prezenta documentaţie - PLAN URBANISTIC GENERAL (după ce va fi aprobată potrivit legii);

###### - Planurile urbanistice zonale şi de detaliu ce se vor întocmi de către primărie sau persoane fizice şi juridice, potrivit Iegii.

#### Şansele de relansare economico-socială conform programului propriu în domeniile:

###### - agricultură (toate ramurile de pe teritoriul comunei);

###### - prestări de servicii;

###### - industrie (in principal industrie uşoară, sau mici secţii ale marilor firme);

###### - orice activitate economică rentabilă pentru comună şi locuitorii ei.

#### Categoriile principale de intervenţie

###### - 	reabilitarea agriculturii

-	 retehnologizarea unităţilor industriale şi agricole;

-	 încurajarea dezvoltării unităţilor private mici;

###### -	 încercarea de a obţine fonduri extrabugetare prin punerea în  valoare a obiectivelor de patrimoniu de pe teritoriul comunei

#### Priorităţi de intervenţie

Deşi comuna are multe priorităţi, acestea sunt limitate de lipsa fondurilor necesare. Astfel se doreşte punerea în practică a unui program minimal, aprobat de consiliul local  şi materializat în listele cu obiectivele de utilitate publică.

Totuşi un loc aparte îl ocupă terminarea lucrărilor începute (lucrări de    reparaţii şi modernizare drumuri comunale, poduri şi podeţe, consolid`ri de terenuri, protec\ia malurilor raurilor si lucrarile de utilitate publica propuse)

#### Aprecieri ale proiectantului privind elaborarea PUG-ului

Pentru aplicarea cu mai mult succes a prevederilor Planului urbanistic general este necesar să se elaboreze în perioada următoare:

##### Respectarea Legii 50 privind autorizarea lucr`rilor de construc\ie

##### Respectarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent prezentului P.U.G

##### Proiecte de investiţii pentru:

- modernizare  drumuri comunale si vicinale

- reţea alimentare cu apă ]i canalizare;

- alimentare cu gaze naturale;

- rampe de gunoi.

## 4. ANEXE

ÎNTOCMIT,

arh.Alexandru SUCIU