## tabelul 9.1.a
Rezultatele calculelor de eficienţă economică pentru soluţiile 3.1.1 si 3.2 de alimentare cu căldură a Municipiului Râmnicu Vâlcea
tabelul 9.1.a
Solutia | Nec. cald. dimens. | Caracteristici sursa | [5 empty] | Investitii | [5 empty] | Indicatori de eficienta economica
|  | Tip | qC | PC | η |  |  | surse | retea gaze | sistem transp. | sistem distr. | sistem dispecer | totala | VNA | TRB | TRA | IP | RIR
| [MWt] | - | [MWt] | [MWe] | [%] |  |  | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [ani] | [ani] | - | [%]
Sursa unica, solutia 3.1.1 | 212.8 | CCTG | 230.5212 | 21.856 | 81.1298 | - | 80.7085 | 15535000 | - | 16201000 | 17803161 | - | 49539000 | -78039058.93 | > durata de viata | >durata de viata | nu are sens | nu are sens
Sursa unica, CET Govora+ECOCET | 212.8 | CCTA | 226 | 201 | 81.35 |  | 80.8 | 243350000 | - | 16201000 | 17803161 | - | 277354161 | 92236860.844 | 6.7 | 13.0234 | 1.2927 | 13.31%